PADRÃO DE MONTAGEM · 02

Botões e Sinaleiros Padronizados

Padronização de botoeiras e sinaleiros utilizados nos projetos da Q-Painéis. Estas referências só devem ser alteradas mediante solicitação do cliente.

Botões

| Cor | Função | TAG | Cor (abreviação) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Liga | BL | Verde (VD) |
|  | Desliga | BD | Vermelho (VM) |
|  | Teste de Lâmpadas | BTL | Preto (PT) |
|  | Cala Alarme | BCA | Preto (PT) |
|  | Reset / Rearme | BR | Azul (AZ) |
|  | Emergência | BE | Vermelho (VM) |

Sinaleiros

| Cor | Função | Cor (abreviação) |
| --- | --- | --- |
|  | Ligado | Vermelho (VM) |
|  | Desligado | Verde (VD) |
|  | Defeito / Alarme | Amarelo (AM) |
|  | Presença de Tensão | Branco (BR) |

Importante

Os botões e sinaleiros padronizados somente deverão ser alterados quando solicitado pelo cliente.